## cal
10/June/2019. Exp. I |  |  | Samples from outlet #4 Exp 15h56 under ponding conditions |  |  | 515 nm
C = 0.526A-0.018
Time (s) |  | C (mg/L) | Notes
0 | 0
2 | 0.00255
4 | 0.00255
6 | 0.00255
8 | 0.00595
10 | 0.00595
12 | 0.0085
14 | 0.01445
16 | 0.017
18 | 0.0221
20 | 0.03315
22 | 0.0408
24 | 0.0493
26 | 0.06205
28 | 0.07225
30 | 0.0816
32 | 0.09435
34 | 0.1054
36 | 0.11475
38 | 0.1224
40 | 0.136
42 | 0.14705
44 | 0.1564
46 | 0.18105
48 | 0.1887
50 | 0.19975
52 | 0.22015
54 | 0.23715
56 | 0.24905
58 | 0.26265
60 | 0.27965
62 | 0.28815
64 | 0.31025
66 | 0.3247
68 | 0.33745
70 | 0.33065
72 | 0.37655
74 | 0.39355
76 | 0.4114
78 | 0.4301
80 | 0.4318
82 | 0.4488
84 | 0.4573
86 | 0.46665
88 | 0.4709
90 | 0.4845
92 | 0.48535
94 | 0.5083
96 | 0.51255
98 | 0.52105
100 | 0.53295
102 | 0.55165
104 | 0.55335
106 | 0.56185
108 | 0.5695
110 | 0.578
112 | 0.58565
114 | 0.60095
116 | 0.6052
118 | 0.595
120 | 0.61965
122 | 0.62305
124 | 0.629
126 | 0.6494
128 | 0.6375
130 | 0.6511
132 | 0.6596
134 | 0.6477
136 | 0.65535
138 | 0.6613
140 | 0.6528
142 | 0.6443
144 | 0.65535
146 | 0.646
148 | 0.64685
150 | 0.66385
152 | 0.663
154 | 0.6783
156 | 0.68425
158 | 0.68
160 | 0.7021
162 | 0.69785
164 | 0.6919
166 | 0.71145
168 | 0.70805
170 | 0.69615
172 | 0.6885
174 | 0.68255
176 | 0.65705
178 | 0.6375
180 | 0.6256
182 | 0.5933
184 | 0.57885
186 | 0.5491
188 | 0.52105
190 | 0.50915
192 | 0.49555
194 | 0.46495
196 | 0.44115
198 | 0.43265
200 | 0.408
202 | 0.39525
204 | 0.37485
206 | 0.3536
208 | 0.34085
210 | 0.32725
212 | 0.31025
214 | 0.31195
216 | 0.2839
218 | 0.2686
220 | 0.26945
222 | 0.255
224 | 0.24565
226 | 0.23545
228 | 0.22865
230 | 0.2108
232 |  |  |  | 0
234 |  |  |  | 0
236 | 0.187 | 0.307 | 0.22 | 0.187
238 | 0.17935 | 0.298 | 0.211 | 0.17935
240 | 0.17255 | 0.29 | 0.203 | 0.17255
242 | 0.1717 | 0.289 | 0.202 | 0.1717
244 | 0.16915 | 0.286 | 0.199 | 0.16915
246 | 0.1666 | 0.283 | 0.196 | 0.1666
248 | 0.16235 | 0.278 | 0.191 | 0.16235
250 | 0.1564 | 0.271 | 0.184 | 0.1564
252 | 0.15555 | 0.27 | 0.183 | 0.15555
254 | 0.15725 | 0.272 | 0.185 | 0.15725
256 | 0.1496 | 0.263 | 0.176 | 0.1496
258 | 0.14535 | 0.258 | 0.171 | 0.14535
260 | 0.1496 | 0.263 | 0.176 | 0.1496
262 | 0.14025 | 0.252 | 0.165 | 0.14025
264 | 0.13685 | 0.248 | 0.161 | 0.13685
266 | 0.13175 | 0.242 | 0.155 | 0.13175
268 | 0.1275 | 0.237 | 0.15 | 0.1275
270 | 0.1241 | 0.233 | 0.146 | 0.1241
272 | 0.1241 | 0.233 | 0.146 | 0.1241
274 | 0.119 | 0.227 | 0.14 | 0.119
276 |  |  |  | 0
278 | 0.11815 | 0.226 | 0.139 | 0.11815
280 | 0.119 | 0.227 | 0.14 | 0.119
282 | 0.11305 | 0.22 | 0.133 | 0.11305
284 | 0.1122 | 0.219 | 0.132 | 0.1122
286 | 0.11305 | 0.22 | 0.133 | 0.11305
288 | 0.1071 | 0.213 | 0.126 | 0.1071
290 | 0.1071 | 0.213 | 0.126 | 0.1071
292 | 0.10795 | 0.214 | 0.127 | 0.10795
294 | 0.1037 | 0.209 | 0.122 | 0.1037
296 | 0.1003 | 0.205 | 0.118 | 0.1003
298 | 0.09435 | 0.198 | 0.111 | 0.09435
300 | 0.09095 | 0.194 | 0.107 | 0.09095
302 | 0.0918 | 0.195 | 0.108 | 0.0918
304 | 0.08755 | 0.19 | 0.103 | 0.08755
306 | 0.085 | 0.187 | 0.1 | 0.085
308 | 0.085 | 0.187 | 0.1 | 0.085
310 | 0.0816 | 0.183 | 0.096 | 0.0816
312 | 0.0765 | 0.177 | 0.09 | 0.0765
314 | 0.07905 | 0.18 | 0.093 | 0.07905
316 | 0.07565 | 0.176 | 0.089 | 0.07565
318 | 0.0714 | 0.171 | 0.084 | 0.0714
320 | 0.0731 | 0.173 | 0.086 | 0.0731
322 | 0.068 | 0.167 | 0.08 | 0.068
324 | 0.0663 | 0.165 | 0.078 | 0.0663

## No PF
09/June/2019. Exp. I |  |  | Samples from outlet #2 under non ponding conditions, no PF
Time (s) |  | C (mg/L) | Notes
0 | 0
3
6
9
12
15
18
21
24
27 | 0.039
30 | 0.05
33 | 0.064
36 | 0.065
39 | 0.075
42 | 0.096
45 | 0.104
48 | 0.127
51 | 0.16
54 | 0.192
57 | 0.225
60 | 0.258
63 | 0.281
66 | 0.301
69 | 0.338
72 | 0.346
75 | 0.344
78 | 0.383
81 | 0.367
84 | 0.372
87 | 0.375
90 | 0.329
93 | 0.336
96 | 0.336
99 | 0.309
102 | 0.272
105 | 0.265
108 | 0.238
111 | 0.22
114 | 0.204
117 | 0.187
120 | 0.175
123 | 0.162
126 | 0.136
129 | 0.141
132 | 0.129
135 | 0.112
138 | 0.106
141 | 0.093
144 | 0.089
147 | 0.083
150 | 0.077
153 | 0.068
156 | 0.068
159 | 0.061
162 | 0.055
165 | 0.055
168 | 0.054
171 | 0.043
174 | 0.041
177 | 0.04
180 | 0.03
183 | 0.037
186 | 0.031
189 | 0.026
192 | 0.024
195 | 0.023
198 | 0.02
201 | 0.021
204 | 0.019
207 | 0.015
210 | 0.019
213 | 0.013
216
219 | 0.009
222 | 0.012
225 | 0.008
228 | 0.004
231 | 0.009
234 | 0.006
237 | 0.004
240 | 0.005
243 | 0.001
246 | 0.001
249 | 0.002
252 | 0.001

## PF 2 peaks
10/June/2019. Exp. I |  | Samples from outlet #3 Exp 19h02 under ponding conditions |  | 515 nm
C = 0.526A-0.018
Time (s) | C (mg/L) | Notes
0 | 0
3 | 0
6 | 0.007
9 | 0.023
12 | 0.058
15 | 0.09
18 | 0.107
21 | 0.114
24 | 0.123
27 | 0.139
30 | 0.144
33 | 0.148
36 | 0.143
39 | 0.147
42 | 0.149
45 | 0.136
48 | 0.133
51 | 0.123
54 | 0.104
57 | 0.101
60 | 0.087
63 | 0.078
66 | 0.07
69 | 0.065
72 | 0.05
75 | 0.055
78 | 0.05
81 | 0.058
84 | 0.066
87 | 0.066
90 | 0.072
93 | 0.081
96 | 0.078
99 | 0.071
102 | 0.085
105 | 0.087
108 | 0.085
111 | 0.094
114 | 0.093
117 | 0.092
120 | 0.106
123 | 0.099
126 | 0.094
129 | 0.101
132 | 0.094
135 | 0.094
138 | 0.089
141 | 0.086
144 | 0.084
147 | 0.079
150 | 0.075
153 | 0.065
156 | 0.069
159 | 0.063
162 | 0.058
165 | 0.058
168 | 0.053
171 | 0.047
174 | 0.05
177 | 0.043
180 | 0.038
183 | 0.041
186 | 0.037
189 | 0.025
192 | 0.034
195 | 0.026
198 | 0.023
201 | 0.026
204 | 0.019
207 | 0.013
210 | 0.016
213 | 0.011
216 | 0.01
219 | 0.013
222 | 0.007
225 | 0.004

## PF 2nd peak
10/June/2019. Exp. I |  | Samples from outlet #3 Exp 19h02 under ponding conditions
Time (s) | C (mg/L) | Notes
0
3
6
9
12
15
18
21
24
27
30
33
36
39 | 0.05
42 | 0.058
45 | 0.066
48 | 0.066
51 | 0.072
54 | 0.081
57 | 0.078
60 | 0.071
63 | 0.085
66 | 0.087
69 | 0.085
72 | 0.094
75 | 0.093
78 | 0.092
81 | 0.106
84 | 0.099
87 | 0.094
90 | 0.101
93 | 0.094
96 | 0.094
99 | 0.089
102 | 0.086
105 | 0.084
108 | 0.079
111 | 0.075
114 | 0.065
117 | 0.069
120 | 0.063
123 | 0.058
126 | 0.058
129 | 0.053
132 | 0.047
135 | 0.05
138 | 0.043
141 | 0.038
144 | 0.041
147 | 0.037
150 | 0.025
153 | 0.034
156 | 0.026
159 | 0.023
162 | 0.026
165 | 0.019
168 | 0.013
171 | 0.016
174 | 0.011
177 | 0.01
180 | 0.013
183 | 0.007
186 | 0.004